## Planilha1
PRODUTO | DESCRIÇÃO | VALOR | SITE
Camera Mapir Survey 3N RGN NDVI Sensoriamento e Agricultura | Receptor GPS, USB Externo para geomarcar cada imagem capturada, sensor de 12MP. Capta fotos por temporizador padrão ou pode ser enviado sinal PWM através da porta HDMI. Modelo vermelho + verde + NIR (RGN, NDVI) captura luz próxima de 850nm, vermelho 660nm e luz verde de 550nm. As imagens da câmera são calibradas em uma imagem de índice e, em seguida, uma coloração é aplicada para mostrar o contraste entre vegetação saudável e pobre em saúde. Temporizador de 1,5 seg para JPG e 2,75 seg para o modo RAW + JPG. A velocidade de captura depende do cartão microSD usado. | 5899 | https://www.geotrackconsultoria.com.br/1346
Camera Mapir Survey 3 RGN OCN | Peso: 60g - 3 espectros sendo: Red + Green + NIR (RGN) ou Orange + Cyan + NIR (OCN) - Sensor RGN mais utilizado para geração de NDVI (Índice de vegetação pela diferença normalizada). Inclui GPS integrado que gera Geotags automaticamente. - Resolução 12MP - 2160p24- Forma de Gravação: JPG (8bits) / RAW (12bits) - Lente: 19mm - Espectros: RGN - RED+GREEN+NIR (Infravermelho próximo) / OCN - ORANGE+CYAN+NIR (Infravermelho próximo) - GPS: M8N - Comunicação: PWM, USB, HDMI e SD - Alimentação: Bateria Interna - Dimensões: 59 X 41,4 x 36mm - Peso: Com GPS: 80g / Sem GPS: 50g ---- COMPATIBILIDADE COM OS DRONES: Nuvem UAV Drone Spectral, Nuvem UAV GoMap, DJI Phantom 4, DJI Phantom 4 PRO, DJI Mavic 2 PRO, DJI M100, DJI M200, DJI M600 PRO. | Sob consulta (Solicitar orçamento no site) | https://www.aerogis.com.br/product-page/mapir-survey-3-rgn-ocn
Camera Mapir 3w Nir Infravermelho próximo S32_nir |  | 4335 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2770775650-camera-mapir-3w-nir-infravermelho-proximo-s3wnir-_JM?matt_tool=19949974&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=17296933395&matt_ad_group_id=147512372568&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=626910908085&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=557227637&matt_product_id=MLB2770775650&matt_product_partition_id=1801030559459&matt_target_id=aud-1454065849587:pla-1801030559459&gclid=CjwKCAjw2OiaBhBSEiwAh2ZSPxsml_zCkv3FaKVMS84nIEPK8DpNPc2zVy_BpISvqRWOVifXWVcevhoCR44QAvD_BwE
Drone Nuvem UAV Spectral 2 | 1 hora de voo, mapeamento de 400 hectares por voo (RGB/GSD de 5cm/ 60% de sobreposição lateral / 80% de avanço), resistência ao ventro de 12M/S, GPS e Glonass, Peso 3kg, material: fibra de carbono - dobrável, enlance de telemetria: 6km (limitado via software) / 500m Altura - Propulsão: 100% Elétrico - Motor Bushless - 600w, Software de controle: NControl, Autonomia: 60 Minutos e Sensores Compatíveis: RGB 24.3mp, Micasense RedEdge-MX, Flir Duo Pro, Micasense Altum. | Sob consulta (Solicitar orçamento no site) | https://www.nuvemuav.com/
Drone Phantom 4 Pro V2.0 | Peso: 1375g, altura máxima de serviço acima do nível do mar: 6000m, resistência máxima de voo: 10m/s, duração máxima do voo: 30min, alcance de temperatura de funcionamento: 0 a 40 ºC, sistema de posicionamento por satélite: GPS/GLONASS, Alcance de precisão em voo estacionário: Vertical - 0,1 m com posicionamento visual / 0,5 m com posicionamento por GPS; Horizontal - 0,3m com posicionamento visual / 1,5m com posicionamento por GPS. Estabilização: 3 eixos (inclinação, rotação, giro), Alcance controlável: Inclinação: -90º a 30º, Velocidade angular máx. de controle: inclinação: 90º/s, Sistema visual frontal, traseiro e inferior, alcance de velocidade: ≤50 km/h a 2 metros acima do solo, Alcance de altitude e operação: 0 -10m, Alcance de detecção de obstáculos: 0,7m - 30m, FOV: Frontal: 60° (horizontal), ±27° (vertical) Traseiro: 60° (horizontal), ±27° (vertical) Inferior: 70° (frontal e traseiro), 50° (direita e esquerda), Frequência de medição: Frontal e Traseiro: 10 Hz; Inferior: 20Hz, Ambiente de operação: Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux>15), SISTEMA DE DETECÇÃO POR INFRAVERMELHO - Alcance de detecção de obstáculos: 0,2 - 7m, FOV: 70° (horizontal), ±10° (vertical), Frequência de Medição: 10Hz, Ambiente de operação: Superfície com um material de reflexão difusa e refletividade > 8% (tais como paredes, árvores, humanos, etc.) - CAMERA: Sensor: CMOS 1" Píxeis efetivos: 20M, Lente: FOV (Campo de visão) 84º 8,8mm/24mm (formato equivalente a 35mm) f/2.8-f/11. Foco automático a 1m - ∞, Alcance ISO - Vídeo: 100-3200 (automático) / 100-6400 (manual) - Foto: 100-3200 (automático) / 100-12800 (manual), Velocidade do obturador mecânico: 8-1/2000s, Velocidade do obturador eletrônico: 8-1/8000s, Dimensão da imagem: Taxa de aspecto 3:2: 5472x3648 / Taxa de aspecto 4:3: 4864x3648 / Taxa de aspecto 16:9: 5472x3078, Modos de fotografia: Disparo único - Disparo contínuo: 3/5/7/10/14 quadros - Bracketing de Exposição Automática (AEB): 3/5 quadros em bracketing a 0,7 EV bias - Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s, Modos de gravação: H265 (C4K, 4K, 2.7K, FHD, HD) / H.264 (C4K, 4K, 2.7K, FHD, HD), Taxa de bites máx. do vídeo: 100 Mbps, Sistema de arquivo suportados: FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB), Foto: JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG, Vídeo: MP4, MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265), Cartões Suportados: Capacidade máxima do MicroSD: 128GB (Requer velocidade de gravação ≥15 MB/s, classe 10 ou UHS-1), Alcance da temperatura de funcionamento: 0 a 40 ºC. | Não tem nos sites de revendedor oficial brasileiro | https://www.dji.com/br/phantom-4-pro-v2?site=brandsite&from=eol_phantom-4
Drone DJI Mavic 3 | Camera 4/3 CMOS Hasselblad, vídeo 5.1K, detecção de obstáculos omnidirecional, voo de 46 minutos, quadricóptero RC com retorno automático avançado, transmissão de vídeo máxima de 15km, Imagem acima de tudo – com uma câmera Hasselblad CMOS 4/3, o sensor oferece uma faixa dinâmica de 12,8 paradas que retém mais detalhes em destaques e sombras, melhorando seu trabalho para um nível profissional. 46 minutos de tempo de voo – fique no ar por mais tempo e capture mais com um tempo máximo de voo de tirar o fôlego de 46 minutos. Isso permite que você obtenha todas as fotos que deseja em apenas uma única bateria. Fly Safer – o drone DJI Mavic 3 com câmera está equipado com avançada detecção omnidirecional de obstáculos. Isso permite que você voe com segurança onde quer que esteja. Explore e capture mais – o drone DJI Mavic 3 oferece uma faixa de transmissão máxima de 15 quilômetros, o que significa que você pode voar mais longe para explorar e capturar mais. E com o sistema de transmissão O3 Plus, as alimentações ao vivo são suaves e estáveis. Retorno inteligente para casa – Com um novo sistema avançado RTH, o drone com câmera Mavic 3 pode retornar ao seu ponto inicial em uma rota rápida, segura e otimizada. Seja ativado por bateria fraca ou pelo piloto, levar o drone quadricóptero de volta para você durante o voo é mais fácil do que nunca. | 18031.24 | https://www.amazon.com.br/DJI-6941565919700-Mavic/dp/B09HH8B79P/ref=sr_1_20?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=UMQLSDOIHWF8&keywords=drone+mavic+pro&qid=1667257122&qu=eyJxc2MiOiIyLjk1IiwicXNhIjoiMS4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=electronics&sprefix=drone+mavic+pro%2Celectronics%2C243&sr=1-20&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.25548f35-0de7-44b3-b28e-0f56f3f96147#customerReviews
Drone DJI Mavic 3 | dual câmera 5.1K cinza 5.8GHz 1 bateria | 14899 | https://www.mercadolivre.com.br/drone-dji-mavic-3-com-dual-cmera-51k-cinza-58ghz-1-bateria/p/MLB18609041
Camera Micasense Rededge-MX Multiespectral 5-bandas | Peso: 231,9g, Dimensões: 8,7cm x 5,9cm x 4,54cm, Bandas espectrais: Azul, verde, vermelho, próximo a infravermelho (obturador global, banda estreita), Comprimento de onda: Azul (centro de 475nm, largura de banda de 20nm), Verde (centro de 560nm, largura de banda de 20nm), Vermelho (centro de 668nm, largura de banda de 10nm), REDEGE (centro de 717nm, largura de banda de 10nm), NIR (centro de 840nm, 40nm de largura de banda), saída de cores RGB: Obturador global, alinhado com todas as bandas, distância de amostra de solo (GSDD): 8cm por píxel (por banda) a 120m ( ~400ft) AGL, Taxa de captura: 1 captura por segundo (todas as bandas), RAW de 12 bits, Interfaces: Serial, ethernet 10/100/1000, Wi-Fi removível, trigger externo, GPS, SDHC, Campo de visão: 47,2º HFOV, Opções de disparo: Modo de temporizador, modo de sobreposição, modo de disparo externo (opções PWM, GPIO, serial, Ethernet), modo de captura manual. DLS 2 - sensor de luz para medições de irradiância e ângulo do sol e gps integrado. Aplicação na agricultura de precisão: Chlorophyll Map - A faixa expextral da borda vermelha trabalha em conjunto com as outras bandas para fornecer uma medida mais precisa ñão apenas do vigor da planta mas também da saúde das plantas / Camada NDVI - Compara a refletância da banda vermelha com a banda do infravermelho próximo / Modelo de Superfície Digital - DSM é uma ferramenta surpreendetemente vantajosa no arsenal de qualquer agronomo, principalmente devido ao seu uso na avaliação de propriedades de superfície e fluxo de água / Imagem RGB - apresenta obturadores globais para imagens sem distorção, incluindo faixas vermelhas, verdes e azuis de banda estreita para imagens coloridas RGB que, quando processadas, são alinhadas a todas as bandas e índices de vegetação visíveis e não visíveis. Compatível com Drones: DJI Matrice Série 200. | 32990 | https://www.iatecps.com/product-page/micasense-rededge-mx-multiespectral-5-bandas-vers%C3%A3o-nova?gclid=CjwKCAjw2OiaBhBSEiwAh2ZSPw6PLfxXqz4BjaJoMWJncGwXFs_kyudNc79GrSRhsD_q_8HWERaIlhoCvlkQAvD_BwE
Camera Micasense Altum Multiespectral 6-bandas c/ LWIR (IR Térmico) | Camera térmica radiométrica com cinco bandas estreitas de alta resolução, produzindo imagens avançadas térmicas, multiespectrais e de alta resolução. Contém: Altum sensor, tampa da lente, dispositivo de armazenamento externo (USB 3.0) - 128GB, painel de refletância calibrada, novo sensor de luz DLS 2 com GPS integrado, cabos, parafusos de montagem, estojo de transporte rígido. Gere análises de fenotipagem, irrigação e integridade da planta a partir de um conjunto de dados. Resolução aprimorada resultando em modelos de superfícies digitais mais precisos, costura mais fácil em altitudes mais baixas e melhor classificação da planta e contagem de plantas. Chlorophyll Map, Camada NDVI, Modelo de Superfície Digital, Imagem RGB. Especificações: Altum + DLS 2: 406,5g, Wi-Fi Adapter: 2g, USB stick: 9g - Dimensões: 8,2cm x 6,7cm x 6,45cm - Bandas Espectrais: Azul, verde, vermelho, vermelho, próximo a infravermelho (obturador global, banda estreita) - Comprimento de onda: Azul (centro de 475nm, largura de banda de 20nm), Verde (centro de 560nm, largura de banda de 20nm), Vermelho (centro de 668nm, largura de banda de 10nm), REDEDGE (centro de 717nm, lagura de banda de 10nm), NIR (centro de 840nm, 40nm de largura de banda) e LWIR thermal ingrared 8-14nm. Calibração radiométrica. - Saída de cores RGB: Obturador global, alinhado com todas as bandas, resolução do sensor: 2064x1544 (3,2 MP por banda EO) a 120m (400 pés) AGL 81cm por pixel (térmico) a 120m. Distância de amostragem do solo (GSD): 5,2cm por píxel (por banda EO) a 120m (~400pés) AGL 81 cm por píxel (térmico) a 120m. Taxa de Captura: 1 captura por segundo (todas as bandas), RAW de 12 bits - Interfaces: Aeronave: Entrada do Acionador, parte superior do quadro, 1 saída do PPS, 3.3v isolado IO 2 portas USB 3.0 SuperSpeed para armazenamento Wi-FI ou Ethernet e USB 3.0. Campo de visão: 48º x 37º (multiespectral) / 57º x 44º (térmico). Comprimento Focal: 8mm (multiespectral) // 1,77 mm (térmico). Drone compatível: DJI Matrice Série 200. | 89990 | https://www.iatecps.com/product-page/micasense-altum-multiespectral-6-bandas-c-lwir-ir-t%C3%A9rmico
Drones | Tipos de Drones Compatível com a Camera Mapir |  | https://www.mapir.camera/pages/drones
Drone Dji Phantom 4 Multispectral | Indicado para agricultura de precisão, sistema de imagens multiespectrais, Exibição via NDVI em tempo real, Módulo RTK, TimeSync, o drone traz informações sobre a saúde das culturas e auxilia nos cuidados da vegetação. Tempo máximo de voo de 27 minutos e até 7km com o sistema OcuSync. Camera RGB e uma câmera multiespectral com um arranjo de 5 câmeras, incluindo faixas de cores azul, verde, vermelho, borda vermalha e infravermelho próximo, através de imagens em 2MP obtidas por um obturador global em um estabilizador triaxial. Borda Vermelha (RE): 730 nm ± 16 nm / Infravermelho Próximo (NIR): 840 nm ± 26 nm / Verde (G): 560 nm ± 16 nm / Luz visível (RGB) / Vermelho (R): 650 nm ± 16 nm / Azul (B): 450 nm ± 16 nm. Sensor solar espectral integrado que garante resultados mais precisos, que maximiza a precisão e consistencia da coleta de dados em diferentes períodos do dia via NDVI. Transmissões por NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) e transmissão em tempo real via RGB. Peso: 1487g, Altura máxima acima do nível do mar: 6000 metros. Alcance de precisão em voo estacionário: Com a função RTK habilitada (Vertical: ±0,1 m; Horizontal: ±0,1 m) e Com a função RTK desativada: Vertical: ±0,1 m (com posicionamento visual); ±0,5 m (com posicionamento por GNSS) ¦ Horizontal: ±0,3 m (com posicionamento visual); ±1,5 m (com posicionamento por GNSS). Alcance controlável: Inclinação de -90º a +30º. Taxa de coleta de dados: Área máx. de operação de aproximadamente 0,63 km2 para um único voo com altitude de 180m, por exemplo, e GSD de aproximadamente 9,52 cm/píxel, com taxa de sobreposição frontal de 80% e taxa de sobreposição lateral de 60%, durante um voo que consome 70% de bateria, passando de 100% a 30%. Alcance de altitude: 0 - 10m / Alcance de operação: 0 - 10m / Alcance de detecção de obstáculos: 0,7 - 30m / Ambiente de operação: Superfícies com padrões claros e iluminação adequada (lux>15). / Câmera com 6 sensores CMOS 1/2.9, incluindo um sensor RGB para imagens de luz visível e cinco sensores monocromáticos para imagens multiespectrais. Cada sensor: Píxeis efetivos de 2,08 MP (2,12 MP no total). Filtros: Azul (B): 450 nm ± 16 nm, verde (G): 560 nm ± 16 nm, vermelho (R): 650 nm ± 16 nm, borda vermelha (RE): 730 nm ± 16 nm, infravermelho próximo (NIR): 840 nm ± 26 nm / Lentes: FOV (campo de visão): 62,7°Distância focal: 5,74 mm (formato equivalente a 35 mm: 40 mm), foco automático definido a 8Abertura: f/2.2 / Alcance ISO do sensor RGB: 200 - 800 / Ganho do sensor monocromático: 1 a 8x / Obturador global eletrônico: 1/100 - 1/20000 s (imagem de luz visível); 1/100 - 1/10000 s (imagem multiespectral) / Dimensões máx. da imagem: 1600x1300 (4:3.25) / Formatos de foto: JPEG (imagens de luz visível) + TIFF (imagens multiespectrais) / Sistemas de arquivos suportados: FAT 32 (=32GB); exFAT (>32 GB) / Temperatura de funcionamento: 0º a 40ºC. | 65900 | https://www.dronesx.com.br/dji-phantom-4-multispectral/?sku=512191.103897.0&gclid=CjwKCAjw2OiaBhBSEiwAh2ZSP248TEHj9OFAee4keAEWUcwxkGQuIkvvqiuDq4GulojUgrm6DDhcQhoCjcQQAvD_BwE
Raspberry Pi 4 | 1 Placa Raspberry Pi4 modelo B 8GB / 1 Fonte Bivolt 5V 3A / 1 Case Preto em ABS c/ logo raspberry / 1 Cooler / 4 Dissipadores autocolantes em alumínio / 1 MicroSD 32gb Sandisk Ultra classe 10 Original / 1 Adaptador Microsd x USB / 1 Cabo MicroHdmi x Hdmi 4K | 1569 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2142693383-kit-raspberry-pi-4-pi4-8gb-ram-case-abs-_JM?matt_tool=64998026&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=17296933377&matt_ad_group_id=147512368768&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=626910907587&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=649792746&matt_product_id=MLB2142693383&matt_product_partition_id=1801030559459&matt_target_id=aud-1457490208788:pla-1801030559459&gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAdY7dE0F6b4dcUgzSlmb-RNpYcpVv931GfW1bRbXRgGQpYdm8fXb-wItURoCKMwQAvD_BwE
Raspberry Pi 3 Model B | Raspberry Pi 3 Model B Original Quadcore 1.2ghz - A 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU, 802.11n Wireless LAN, Bluetooth 4.1 & Bluetooth Low Energy (BLE), BCM2837, 1.2GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53, 1GB RAM, 10/100 Ethernet port, 802.11n WiFi NIC, Bluetooth 4.1 & Bluetooth Low Energy (BLE), HDMI port, USB 2.0 interface x 4, Micro SD card slot, Combined 3.5mm audio jack and composite video, 40-pin GPIO interface, Camera interface (CSI), Display interface (DSI). | 799 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2837277079-raspberry-pi-3-model-b-original-quadcore-12ghz-mini-pc-_JM?matt_tool=64998026&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=17296933377&matt_ad_group_id=137677368435&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=599002477900&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=585393369&matt_product_id=MLB2837277079&matt_product_partition_id=1816238256382&matt_target_id=aud-1457490208788:pla-1816238256382&gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAdY7dId8Z2S4jWWfz-Jr7R8AGp87Q6m5MCnVD_Bb-CNAFlaI2wU5Ffnh-xoCmdYQAvD_BwE
Kit Raspberry (Aliexpress) | Raspberry Pi 4 Modelo B, 8GB de RAM, carregador, processador quad-core de 64 bits de alto desempenho, suporte de até 2 monitores em resoluções de até 4k, 2 portas micro-hdmi, decodificação de vídeo hardware até 4kp60, dual-band 2.4/5.0 ghz sem fio lan, bluetooth 5.0, Ethernet, 3.0 USB e capacidade PoE. Pacote contém: 1 raspberry pi 4 modelo b (8gb de ram), 1 case, 1 cooler, 1 tampa do ventilador de metal, 4 dissipadores de calor, 1 interruptor adaptador de energia, 1 32gb cartão sd, 1 usb leitor de cartão sd, 1 adaptador micro hdmi-compatível de x | 863.52 | https://pt.aliexpress.com/item/4000069398795.html?UTABTest=aliabtest343279_484915&_randl_currency=BRL&_randl_shipto=BR&src=google&src=google&albch=shopping&acnt=768-202-3196&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=17280405744&albag=&trgt=&crea=pt4000069398795&netw=x&device=c&albpg=&albpd=pt4000069398795&gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAdY7dJGTCh8d8197TRItxTVjXNjUki7QWbnmzGTFwzlBjALzEvz3v6KzrRoC1ckQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=c217a0db796941ea818bddf79d8bddac-1667272316953-02091-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=c217a0db796941ea818bddf79d8bddac-1667272316953-02091-UneMJZVf&terminal_id=9de03276474549a4b3a7761e4f89a62b&OLP=1084400108_f_group1&o_s_id=1084400108&afSmartRedirect=y
Kit de Sensores x14 unidades | Acompanha: 01 – Sensor de umidade e temperatura DHT11 01 – Sensor de movimento presença PIR 01 – Real Time Clock RTC DS1307 (sem bateria) 01 – Sensor de chuva 01 – Sensor de som KY-038 microfone 01 – Sensor de chama fogo 01 – Diodo laser 5V Arduino 01 – Sensor de luz LDR 01 – Sensor de umidade do solo higrômetro 01 – Sensor de obstáculos infravermelho IR 01 – Sensor de gás MQ-2 inflamável e fumaça 01 – Módulo RF transmissor+receptor 315MHz 01 – Módulo sensor de vibração SW-420 01 – Sensor óptico reflexivo TCRT5000 | 205.9 | Kit 14 sensores
Sensor de Umidade e Temperatura DHT11 | O DHT11 é um sensor de temperatura e umidade que permite fazer leituras de temperaturas entre 0 a 50 Celsius e umidade entre 20 a 90%, muito usado para projetos com Arduino. Especificações: – Modelo: DHT11 (Datasheet) – Faixa de medição de umidade: 20 a 90% UR – Faixa de medição de temperatura: 0º a 50ºC – Alimentação: 3-5VDC (5,5VDC máximo) – Corrente: 200uA a 500mA, em stand by de 100uA a 150 uA – Precisão de umidade de medição: ± 5,0% UR – Precisão de medição de temperatura: ± 2.0 ºC – Tempo de resposta: 2s – Dimensões: 23 x 12 x 5mm (incluindo terminais) Conteúdo extra: https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-umidade-do-solo-higrometro/ | 16.4 | https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-umidade-e-temperatura-dht11/
Sensor de Chuva | Este sensor pode ser usado para monitorar uma variedade de condições climáticas como gotas de chuva ou neve. Quando o clima está seco a saída do sensor fica em estado alto e quando há uma gota de chuva em estado baixo. Especificações: – Tensão de Operação: 3,3-5v – Corrente de Saída: 100mA – Sensibilidade ajustável via potenciômetro – Saída Digital e Analógica – Fácil instalação – Led indicador para tensão – Led indicador para saída digital – Comparador LM393 – Dimensões Sensor de Chuva: 41 x 55 mm – Dimensões Placa de Controle: 31 x 14 mm – Comprimento Cabo: 20 cm Pinagem: – VCC: 3,3-5v – GND: GND – D0: Saída Digital – A0: Saída analógica Acompanha: 01 – Sensor de chuva 01 – Placa de controle 01 – Cabo de conexão Conteúdo Extra: https://www.filipeflop.com/blog/sensor-de-chuva-yl-83/ | 11.9 | https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-chuva/
Sensor de Umidade do Solo Higrômetro | Este sensor foi feito para detectar as variações de umidade no solo, sendo que quando o solo está seco a saída do sensor fica em estado alto, e quando úmido em estado baixo. Especificações: – Tensão de Operação: 3,3-5v – Sensibilidade ajustável via potenciômetro – Saída Digital e Analógica – Fácil instalação – Led indicador para tensão (vermelho) – Led indicador para saída digital (verde) – Comparador LM393 – Dimensões PCB: 3×1,5 cm – Dimensões Sonda: 6×2 cm – Comprimento Cabo: 21 cm Pinagem: – VCC: 3,3-5v – GND: GND – D0: Saída Digital – A0: Saída analógica Acompanha: 01 – Sensor de Umidade do Solo 01 – Sonda 02 – Cabos de conexão | 11.9 | https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-umidade-do-solo-higrometro/